光离子空气消毒器要求参数:

- 功率8w及以上，可对30-50平面积区域消毒，适配风量400-1800m³/h

- 功率12w及以上，可对50-100平面积区域消毒，适配风量1800-8000m³/h

- 功率12w及以上，可对150-200平面积区域消毒，适配风量8000-14000m³/h，

- 功率20w及以上，可对300-400平面积区域消毒，适配风量14000-26000m³/h，

- 功率20w及以上，可对500-600平面积区域消毒，适配风量26000-42000m³/h。

- 以上均需通过卫健委消毒产品安全备案公示，有疾控中心安全消毒检验报告